## 附件四：招标技术要求书

- 本次招标采购事项的所有解释权归苏州高博软件技术职业学院教学仪器设备类招标工作小组。

- 投标总价包含设备费用、运输费用、安装调试费用、质保费用、以及与之相关的一切必要配套工作等。

- 本次招标项目空调品牌为：格力、美的

- 设备型号与配置参数说明：

| 序号 | 项目名称 | 主要型号、功能、技术参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶空调 | 规格：3p一拖一吸顶机；能效：二级及以上；类型：定频；额度制冷量：≥7000瓦（W） | 10 |
| 2 | 吸顶空调 | 规格：5p一拖一吸顶机；能效：二级及以上；类型：定频；额度制冷量：≥11000瓦（W） | 17 |
| 3 | 铜管 | 3P空调用：国产标件 | 150M |
| 4 | 铜管 | 5P空调用：国产标件 | 255M |
| 5 | 桥架 | 100M*200M：国产标件 | 216M |
| 6 | 空开 | 40AC型更换成D型 | 34个 |
| 7 | 空开 | 100AC型更换成D型 | 27个 |