# 苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所

# 科研设备项目招标公告

# 编号：GIST-ZC-202311002

# 苏州高博软件技术职业学院就健康科技研究所科研设备项目采用公开招标形式进行招标。现就有关事项公告如下：

# 一、招标项目：苏州高博软件技术职业学院健康科技研究所科研设备项目（详细内容见附件：招标技术要求书）；

# 二、报名时间：2023年11月17日至2023年11月21日15:00时止；

# 三、报名地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处；

# 四、相关费用：投标保证金5,000元人民币（投标截止时间前以现金或现金支票的方式在投标现场交纳）；

# 五、投标时间：2023年11月28日12:00-13:30时止；

# 六、投标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处；

# 七、开标时间：2023年11月28日13:30时；

# 八、开标地点：苏州高新区科技城青山路5号苏州高博软件技术职业学院8号楼后勤管理处会议室；

# 九、投标人资质资格审查及要求：（报名时同时提交资质证明）

# 1.投标人应在国内注册且注册资本50万元人民币及以上的独立法人；

# 2.营业执照副本、税务登记证或三证合一新营业执照复印件（加盖公章）；

# 3.具有履行招标项目所必需的设备销售、安装、维护、维修等专业资质；

# 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

# 5.参加本次招标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

# 6.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动；

# 7.法人或委托代理人（法人委托授权书）的身份证明；

# 8.所投设备必需满足附件中的参数要求，需提供生产厂商针对本项目的授权书、技术参数对照表并加盖公章；

# 9.法律、行政法规规定的其他条件；

# 十、资格审查资料即第九项所要求的资质证明材料必须自行装订，在报名时进行审查。

# 十一、联系方式：

# 报名联系人：潘新法

# 电   话：0512-68836787；13862173166

# 信     箱：690578336@qq.com

# 技术联系人：秦老师  电话：13913161918

# 电子邮箱：qinzhenhong@suda.edu.cn

# 十二、监督单位：苏州高博软件技术职业学院纪委（办公室）

# 监督电话：0512-68836121

# 十三、公告期：自招标公告发布之日起5天

# 十四、招标设备功能、技术参数、配置要求

*注：投标单位可根据本公司实际，选择标段投标，也可以4个标段全投。

本次招标项目标段如下：

标段1：压片机1台；

标段2：制粒机1台；

标段3：半自动胶囊填充机1台；

标段4：中药粉碎机1台。

# 本次招标项目设备功能、技术参数、配置数量如下：

| 标段 | 项目名称 | 功能、技术参数指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 压片机 | 技术参数： 1.压片机压片工艺流程包括过量填充、定量、预压、主压成型，出片等工序； 2.本机上层的模孔中装入上冲杆，中层装中模，下层模孔中装下冲杆。由传动部件带来的动力使转台旋转，在转台旋转的同时，上下冲杆沿着固定的轨道作有规律的上下运动，从而完成压片过程。本机可连续加料、连续出片； 3.冲模数：5； 4.最大压片压力(kn)：40； 5.最大压片直径(mm)：12； 6.最大填充深度(mm)：15； 7.最大压剂厚度(mm)：6； 8.转台转速(r/min)：30； 9.最大生产能力(pcs/h)：0.9； 10.电机功率(kw)：1.5； 11.外形尺寸(mm)：不小于480X630X1100。 配置清单： 主机一台 | 1 台 |
| 2 | ## 制粒机 | 技术参数： 1.本机上部为制粒部份，它主要有十字碾刀、筛筒、防尘罩等组成。各种部件全部采用不锈钢制成； 2.本机下部为传动部分，主要有电机、摆线针轮减速机、磁力起动器及按钮开关等组成。本机器操作简单，运转平稳，清洗方便，不会混药，药物不受污染； 3.随机配带筛筒壹只，规格有φ1.5-φ1.8毫米。如要特殊规格，可以另外重购筛筒； 4.功率(KW)：1.5； 5.筛选直径(mm)：150； 6.产量(中药冲剂)(kg/h)：80； 7.连续生产时间(h)：连续； 8.最小制粒直径(mm)：¢1.2-3； 9.碾刀转速(rpm)：60(可安装变频)； 10外形尺寸(cm)：700x400x700。 配置清单： 主机一台 | 1 台 |
| 3 | 半自动胶囊填充机 | 技术指标 1.机器具有变频调速功能，可通过控制粉剂充填转速来实现计量调节，精度可达97%以上； 2.新型播囊装置，具有播囊稳定，更换方便，时间短特点； 3.新型模具采用不锈钢制作，符合GMP要求； 4.产量（pcs/h）10000-25000； 5.胶囊型号#000-#5； 6.填充剂量可调节； 7.功率2.1（KW）； 8.机器尺寸1200×700×1600（mm）。 配置清单： 主机一台 | 1 台 |
| 4 | ## 中药粉碎机 | 技术参数： 1.具备专业隔音箱体设计，将工作噪音降低至 70dB 以内(转速<6000rpm)； 2.不锈钢内胆及双层密封箱体，保护操作人员免受易挥发有机试剂影响； 3.主电机及腔体内实时温度监测，双重过温自动保护，实现操作安全;智能化触摸屏控制，操作简便，程序可保存； 4.内胆为食品级不锈钢材料、设计有防爆 LED 照明灯； 5.兼具快速破碎、剧烈搅拌、强力剪切、超速动态分子渗透等特点； 6.控制系统 中文软件； 7.安全防护 三重； 8.单次样品处理量 5-1000克； 9.转速范围 0-15000RPM； 10.调速方式 程序控制； 11.程序数 5； 12.刀头尺寸 38mm； 13.最大连续工作时间 60s； 14.外形尺寸(LXWXH) 470x505x980mm； 15..供电要求 AC220V。 配置清单： 主机一台 | 1 台 |

十五、评分标准

本次招标采用综合评分法，总分为100分，具体内容如下：

（一）价格分（35分）

1．评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，评标基准价为满分35分；

（二）技术参数、配置及整体综合性能分（50分）

1．技术参数及配置（35分）

投标人需提供反映该产品技术参数的技术支持资料（测试报告或产品说明书）等作为评标依据，否则视为偏离。

（1）所投产品不满足招标文件标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，经评标委员会评审可作为无效投标。

（2）所投产品不满足招标文件未标注“★”技术条款要求的（偏离）、配置不详、技术参数不清或缺漏项的，每处扣4分。

2．综合性能情况（15分）

（1）所投产品性能参数优于招标文件中技术条款要求情况（评委会认为超出指标有意义的）（6分）。其中优于项，每处加2分。

（2）所投产品的市场反馈情况（9分）。根据所投产品的品牌影响力、市场占有率（同行业为主）、现有用户的反馈情况、使用投标产品发表的学术论文情况等综合评定。

2．其他投标供应商的投标报价得分按照下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35分。

（三）综合商务（15分）

1．投标人综合实力（2分）

根据投标人综合实力评定。

2．售后服务与培训情况等（10分）

（1）质保期（3分）。符合招标文件要求的，得1分，每增加一年质保期加1分。

（2）服务、技术支持与培训承诺情况（7分）。

根据投标文件的相关承诺，在服务网点设置情况、服务响应时间、现有用户对产品售后服务情况及服务水平的反馈等综合评定。

3．其它（3分）

（1）投标文件质量（1分）。根据投标文件的规范性、完整性等情况综合评定。

（2）其它优惠措施等（2分）。根据投标人提供的在招标文件要求范围以外，评标委员会认可的优惠措施综合评定。

十六、本次招标采用一次性报价。报价应包括所报仪器设备费、安装调试费、测试验收费、培训

费、运行维护费、税金（含美国产品被加征关税）、国际国内运输费、保险和其他为完成本项目所发生的一切费用。

十七、投标文件的组成

（一）投标文件一

1、投标函

2、投标报价表

3、详细配置及分项报价清单

（二）投标文件二（文件中不得出现所投产品报价及配置分项报价，否则作废标处理）

1、投标基本情况一览表

2、详细配置清单、技术规格偏离表和投标产品彩页

3、销售业绩

4、法定授权书及其他（技术方案、服务承诺、培训承诺）

特别说明：

1、“投标文件一”和“投标文件二”应分别装订和密封，并加盖投标单位公章

2、“投标文件一”，正本一份，副本二份；“投标文件二”，正本一份，副本二份

十八、合同签订及货物交货期、交货地点、付款方式、安装、调试、验收以及售后服务等相关商务要求如下：

（一）中标结果公示结束且无异议的，中标人应在1周内按招标文件、投标文件及相关承诺拟定合同，经最终用户签字确认后，和招标人签订合同。

（二）中标人在中标公示结束后10个工作日内未完成合同签订的，或只选做中标项目一部分的，均作为违约处理（有特殊原因且经招标人同意者除外），中标人须向招标人交纳违约金（违约金按成交金额的5％计算）。

（二）合同的主要条款

1.以下条款均为签订合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改，其他条款将由招标人与中标人结合具体情况协商后签订。

2.交货期

2.1完成货物的交货、安装、调试工作的时间限定：国内供应的货物自合同签订之日起30天内，国外供应货物在收到外贸信用证之日起45天内。如不能按上述要求完成者，请在投标文件中说明。

2.2在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式通知买方，阐明不能按时交货的理由、可能延误的时间等。买方在收到卖方通知后，有权决定是否修改合同、酌情延长交货时间或终止合同。

2.3除卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，卖方应对买方进行误期赔偿，每逾期1周（不足1周按1周计算），卖方向买方偿付逾期交货部分货款总额的5‰的违约金。误期赔偿费的最高限额为误期货值或合同总价的5%。误期赔偿费由买方直接从货款中扣除。

“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方和卖方商定的事件。

2.4在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续30天以上时，买方有权终止与卖方的合同，买方也可以和卖方通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

3.交货地点

（1）国内供应的货物交货地点为：苏州高博软件技术职业学院采购与招投标管理中心指定的地点。

（2）国外供应的货物指定目的口岸为：南京、苏州或上海。

4.付款方式

（1）国内供应的货物在用户收到货物并验收合格后15个工作日内付款。

（2）国外供应的货物采用外贸信用证（L/C）方式结算，首付90%，余款验收合格后以TT方式支付。

（3）投标时另有约定的，按约定执行。

5.安装、调试及验收要求

（1）卖方应在买方的配合下，负责对货物的现场安装、调试及指导和服务。

（2）仪器设备到达买方指定地点后，卖方应在收到买方通知后1周内派遣合格的技术人员进行安装调试。

（3）验收所需要的材料、设备和测试样品等均由卖方负责提供。

（4）卖方应在合同规定的时间内完成安装调试工作。因卖方原因造成延期所产生的费用，由卖方负担。

（5）最终验收在买方使用现场进行，在货物达到验收标准，包括应满足中国安全标准和环境保护标准后，买方和卖方应共同签署仪器设备验收合格报告。

（6）卖方人员因安装调试所产生的费用，由卖方承担。

6.售后服务

（1）质保期从设备验收合格后起算，时间不少于12个月。

（2）质保期内，卖方负责因仪器设备本身导致的各种故障的免费技术服务及维修。

（3）卖方负责对买方人员进行免费培训（一般包括货物的性能、原理、操作要领、维修和保养等）。培训一般在买方仪器设备现场进行，培训日程另行约定。

（4）卖方承诺的其他服务条款。

十九、各投标人在投标前，须认真阅读本招标公告，完全了解并接受本招标公告所有条款及要求，在报名截止前报名。

二十、递交投标文件相关事宜：现场递交方式

1. 递交时间：2023年11月28日12:00～13：30

2. 递交地点：苏州市高新区科技城青山路5号

收件人：潘新法

联系方式：13762173166

二十一、投标截止时间：2023年11月28日13:30。

二十二、开标时间：2023年11月28日13:30。